# AVANOS YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ

## DOĞALGAZ TESİSATI VE ISITMA SİSTEMİ YAPIM İŞİ ALIM İLANI

Avanos Yerel Eylem Grubu Derneği tarafından, IPARD III Programı YKS LEADER 202 Desteği kapsamında yürütülen 50-202-0-0-00001-06-25 proje numaralı faaliyetler çerçevesinde, dernek hizmet binasının doğalgazlı ısıtma sistemine dönüştürülmesi amacıyla doğalgaz tesisatı ve ısıtma sistemi yapım işi gerçekleştirilecektir.

Teklif vermek isteyen kişi veya firmaların, aşağıda belirtilen yapım işi kalemlerini ve miktarlarını esas alarak hazırlayacakları tekliflerini imzalı ve kaşeli şekilde Avanos Yerel Eylem Grubu Derneği adresine elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Satın Alma Konusu: Doğalgaz Tesisatı ve Isıtma Sistemi Yapım İşi
Proje No: 50-202-0-0-00001-06-25
İhale/Satın Alma Usulü: Teklif Alma / Piyasa Araştırması

### Yapılacak İşler ve Malzemeler

- Duvara asılabilen gaz yakıtlı yoğuşmalı kazanlar – Doğalgaz ve/veya LPG yakıtlı – 1 Adet

- Denge tankı – 1 Adet

- Sirkülasyon pompası (TS EN 16297/1-2-3) – 1 Adet

- Cam elyaf takviyeli kompozit PP-RC borular – 30 m

- Cam elyaf takviyeli kompozit PP-RC borular – 48 m

- Cam elyaf takviyeli kompozit PP-RC borular – 24 m

- Doğalgaz çelik boruları – 6 m

- Doğalgaz çelik boruları – 6 m

- Doğalgaz çelik boruları – 18 m

- Doğalgaz küresel vanaları (TS EN 331) – 4 Adet

- Doğalgaz küresel vanaları (TS EN 331) – 4 Adet

- Doğalgaz küresel vanaları (TS EN 331) – 4 Adet

- Soğuk veya sıcak su vanaları – 3 Adet

- Soğuk veya sıcak su vanaları – 3 Adet

- Doğalgaz sayacı muhafaza kutusu – 10 kg

### NOTLAR:

- Verilen teklifler KDV hariç olarak hazırlanacaktır.

- Teklifler, yukarıda belirtilen yapım işi ve malzeme kalemleri ile miktarlar esas alınarak hazırlanacaktır.

- Teklif fiyatlarının hazırlanmasında T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 Yılı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları dikkate alınacaktır.

- Teklif fiyatlarına işin gerçekleştirilmesi için gerekli malzeme, işçilik ve montaj dahil olacaktır.

- Tekliflerin geçerlilik süresi 7 gün olacaktır.

- Yüklenici, sözleşme ve teknik şartlarda belirtilen süre içerisinde doğalgaz tesisatı ve ısıtma sistemi yapım işini eksiksiz olarak tamamlayarak Derneğimize teslim edecektir.

- İşin tamamlanmasının ardından gerekli kontrol ve kabul işlemleri gerçekleştirilecek; ödeme, gerekli belgelerin düzenlenmesini takiben yüklenicinin bildireceği banka hesabına yapılacaktır. Yüklenici, idarenin talep edeceği her türlü yasal belgeyi sunmayı kabul eder.

- Tekliflerin son teslim tarihi 03.06.2026 saat 17.00'dir. Bu tarih ve saatten sonra teslim edilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Tekliflerin Sunulacağı Yer:
Avanos Yerel Eylem Grubu Derneği

Adres:
Camikebir Mahallesi Yeşilyurt Caddesi Dış Kapı No: 7
Özkonak / Avanos / Nevşehir

İlgililere duyurulur.

Avanos Yerel Eylem Grubu Derneği
Yönetim Kurulu Başkanlığı

01/06/2026