# AVANOS YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ

## KAMERALI GÜVENLİK SİSTEMİ ALIM İLANI

Avanos Yerel Eylem Grubu Derneği tarafından, IPARD III Programı YKS LEADER 202 Desteği kapsamında yürütülen 50-202-0-0-00001-06-25 proje numaralı faaliyetler çerçevesinde, dernek hizmet binasında kullanılmak üzere Kameralı Güvenlik Sistemi alımı gerçekleştirilecektir.

Teklif vermek isteyen kişi veya firmaların, aşağıda belirtilen ürünleri, miktarları ve teknik özellikleri esas alarak hazırlayacakları tekliflerini imzalı ve kaşeli şekilde Avanos Yerel Eylem Grubu Derneği adresine elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Alımı Yapılacak Ürün

| Sıra No | Ürün Adı | Teknik Özellikler | Birim | Miktar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kameralı Güvenlik Sistemi (Tip 1) | Güvenlik Kamerası: 6 Adet (5 megapiksel lens); 1 Adet Kayıt Cihazı (8 Kanallı); 1 Adet Harddisk (1 TB); 1 Adet 12 Volt 5 Amper Elektrik Adaptörü; 150 Metre Güvenlik Kamera Kablosu; 12 Adet BNC Konnektör; 6 Adet Powerjack | Adet | 1 |

### NOTLAR:

- Verilen teklifler KDV hariç olarak hazırlanacaktır.

- Teklifler, yukarıda belirtilen ürünlerin teknik özelliklerini karşılayacak şekilde hazırlanacaktır.

- Teklif kapsamında sunulan tüm malzemelerin yeni ve kullanılmamış olması gerekmektedir.

- Teklif fiyatına ürünlerin temini ve güvenlik sisteminin kurulumu için gerekli tüm ekipmanlar dahil olacaktır.

- Ürünlerin tesliminden sonra gerekli belgelerin (fatura, garanti belgeleri vb.) düzenlenmesini takiben ödeme, yüklenici/tedarikçinin bildireceği banka hesabına idarenin öngördüğü şekilde yapılacaktır.

- Yüklenici/tedarikçi, idarenin talep edeceği her türlü yasal belgeyi sunmayı kabul eder.

- Teklif verme için son tarih 16/06/2026 saat 17.00 olup, bu tarih ve saatten sonra teslim edilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Tekliflerin Sunulacağı Yer:
Avanos Yerel Eylem Grubu Derneği

Adres:
Camikebir Mahallesi Yeşilyurt Caddesi Dış Kapı No: 7
Özkonak / Avanos / Nevşehir

İlgililere duyurulur.

Avanos Yerel Eylem Grubu Derneği
Yönetim Kurulu Başkanlığı

06/06/2026